## Feuil1
Surveillance nationale des PFAS dans les rejets atmosphériques des installations classées pour la protection de l'environnement effectuant un traitement thermique de déchets – Sites concernés en région XXX et premiers résultats
source : DREAL XXX
NB : pour un même établissement, plusieurs points de surveillance peuvent être indiqués – les lignes ne doivent pas être additionnées car cela conduit à des comptages en doublon.
Conformément à la norme XP X43-126 relative au prélèvement et à l'analyse de 49 composés PFAS, pour chaque substance PFAS, le résultat de la mesure est donné sous forme d'une fourchette de concentrations (concentrations minimale et maximale), la concentration réelle étant comprise entre les 2 concentrations. Plus précisément, la borne inférieure (C min) est obtenue en considérant que les fractions échantillonnées inférieures à la limite de quantification (LQ) sont égales à 0, tandis que la borne supérieure (C max) est obtenue en considérant que les fractions échantillonnées inférieures à la limite de quantification sont égales à la limite de quantification.
Rappel : les données sont issues de la télédéclaration par les exploitants et peuvent comporter des erreurs ponctuelles.
Les résultats de ces campagnes doivent être interprétés avec prudence. 1°) Les PFAS mesurés au point de rejet ne sont pas nécessairement issus de l'installation classée considérée (site industriel, station d'épuration, incinérateur de déchets, etc.), ils peuvent être présents à l’origine dans l’eau prélevée par l'installation. Des investigations supplémentaires sont en cours pour évaluer les rejets nets de PFAS par site. 2°) Les résultats ont été renseignés directement par les exploitants sur le site de télédéclaration du ministère et sous leur responsabilité. Ainsi, ils peuvent comporter des erreurs. Ont déjà été constatés des erreurs sur la quantification de résultats sans signification, car en dessous des seuils de détection des appareils de mesures, ou encore des erreurs sur les unités de mesure pouvant aboutir à surestimer d'un facteur 1000 les rejets, ou encore des erreurs de saisie. 3°) Les données mesurées et reportées par les exploitants comportent, outre les concentrations des 20 PFAS mentionnés dans la directive "eau potable", une mesure de la concentration de fluor organique adsorbable (AOF) qui est une métrique synthétique pouvant indiquer la présence d'autres PFAS non mesurés. Cette méthode est encore exploratoire. Elle donne cependant une indication de la quantité totale de fluor organique rejetée.Touetfois, la présence naturelle de fluorures dans l’environnement, en particulier dans les sols et les eaux souterraines, peut conduire à des résultats élevés de fluor organique adsorbable sans qu'il n'y ait de présence de PFAS. Ces valeurs élevées reflètent alors simplement la présence d’eaux naturellement chargées en fluorures ou la présence d'un fond géochimique chargé. Cette situation peut notamment concerner les industries agroalimentaires sans pour autant indiquer la présence de PFAS.
N°AIOT | Région | Raison sociale | Code postal | Commune | Date de prélèvement | Durée du prélèvement ≥ 4h ? | Commentaire | Paramètre (code SANDRE) | Remarque d'analyse | LQ de mesure | Résultat / C min | Résultat / C max | Unité
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | Débit-volume () |  |  | 8060 |  | Nm3/h sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | V.Prel () |  |  | 2.81 |  | Nm3 sec
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | HF () |  |  | 0 |  | mg/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFBA (5980) | Résultat < LQ de mesure | 1.5 | 0 | 1.5 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFPeA (5979) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFHxA (5978) | Résultat < LQ de mesure | 0.5 | 0 | 0.5 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFHpA (5977) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0.4 | 0.6 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFOA (5347) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0.2 | 0.5 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFNA (6508) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFDA (6509) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFUnA (6510) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFDoA (6507) | Résultat < LQ de mesure | 0.9 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFTrDA (6549) | Résultat < LQ de mesure | 0.7 | 0 | 0.7 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFTeA (6547) | Résultat < LQ de mesure | 0.7 | 0 | 0.7 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFHxDA (8984) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFODA (8985) | Résultat < LQ de mesure | 0.9 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFBS (6025) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFPeS (8738) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFHxS (6830) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFHpS (6542) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFOS (6561) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFNS (8739) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFDS (6550) | Résultat < LQ de mesure | 0.3 | 0 | 0.3 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFDoDS (8741) | Résultat < LQ de mesure | 0.9 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFOSA (6548) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | N-MeFOSA (7089) | Résultat < LQ de mesure | 0.9 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | N-EtFOSA (6662) | Résultat < LQ de mesure | 0.9 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | N-MeFOSE (9210) | Résultat < LQ de mesure | 1.5 | 0 | 1.5 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | N-EtFOSE (9200) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | N-MeFOSAA (7987) | Résultat < LQ de mesure | 0.5 | 0 | 0.5 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | N-EtFOSAA (7988) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | 4:2 FTSA (7945) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | 6:2 FTSA (7893) | Résultat > LQ de mesure | 1.1 | 1.9 | 2.3 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | 8:2 FTSA (7946) | Résultat < LQ de mesure | 0.9 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | 10:2 FTSA (9109) | Résultat < LQ de mesure | 0.9 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | DONA (8983) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | HFPO-DA (8982) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | 9Cl-PF3ONS (9111) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | 11CL-PF3OU (9110) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | NFDHA (9117) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFEESA (9181) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFMOBA (9182) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFMOPrA (9183) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | PFECHS (9180) | Résultat < LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | 8:2 FTUCA (7970) | Résultat < LQ de mesure | 1.7 | 0 | 1.7 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | 10:2 FTCA (7947) | Résultat < LQ de mesure | 3.3 | 0 | 3.3 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | 8:2 FTCA (7969) | Résultat < LQ de mesure | 3.3 | 0 | 3.3 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | 6:2 FTUCA (7968) | Résultat < LQ de mesure | 1.7 | 0 | 1.7 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | 6:2 FTCA (7967) | Résultat < LQ de mesure | 3.3 | 0 | 3.3 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | 3:3 FTCA (9170) | Résultat < LQ de mesure | 1.7 | 0 | 1.7 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | 5:3 Acid (7951) | Résultat < LQ de mesure | 0.9 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400825 | PACA | ARKEMA France | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 03/07/2025 | OUI | RAS | 7:3 FTCA (9171) | Résultat < LQ de mesure | 0.9 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | Débit-volume () |  |  | 8880 |  | Nm3/h sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | V.Prel () |  |  | 35520 |  | Nm3 sec
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | HF () |  |  | 0 |  | mg/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFBA (5980) | Résultat > LQ de mesure | 1.4 | 0 | 1.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFPeA (5979) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFHxA (5978) | Résultat > LQ de mesure | 0.5 | 0.3 | 0.7 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFHpA (5977) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 1 | 1.3 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFOA (5347) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 7.9 | 8.2 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFNA (6508) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0.4 | 0.7 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFDA (6509) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 1.1 | 1.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFUnA (6510) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFDoA (6507) | Résultat > LQ de mesure | 0.8 | 0 | 0.8 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFTrDA (6549) | Résultat > LQ de mesure | 0.7 | 0 | 0.7 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFTeA (6547) | Résultat > LQ de mesure | 0.7 | 0 | 0.7 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFHxDA (8984) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFODA (8985) | Résultat > LQ de mesure | 0.8 | 0 | 0.8 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFBS (6025) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFPeS (8738) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFHxS (6830) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0.3 | 0.6 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFHpS (6542) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFOS (6561) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 1.8 | 2.1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFNS (8739) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFDS (6550) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFDoDS (8741) | Résultat > LQ de mesure | 0.8 | 0 | 0.8 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFOSA (6548) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | N-MeFOSA (7089) | Résultat > LQ de mesure | 0.8 | 0 | 0.8 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | N-EtFOSA (6662) | Résultat > LQ de mesure | 0.8 | 0 | 0.8 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | N-MeFOSE (9210) | Résultat > LQ de mesure | 1.4 | 0 | 1.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | N-EtFOSE (9200) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | N-MeFOSAA (7987) | Résultat > LQ de mesure | 0.5 | 0 | 0.5 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | N-EtFOSAA (7988) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | 4:2 FTSA (7945) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | 6:2 FTSA (7893) | Résultat > LQ de mesure | 1 | 1.7 | 2.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | 8:2 FTSA (7946) | Résultat > LQ de mesure | 0.8 | 0 | 0.8 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | 10:2 FTSA (9109) | Résultat > LQ de mesure | 0.8 | 0 | 0.8 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | DONA (8983) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | HFPO-DA (8982) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | 9Cl-PF3ONS (9111) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | 11CL-PF3OU (9110) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | NFDHA (9117) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFEESA (9181) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFMOBA (9182) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFMOPrA (9183) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | PFECHS (9180) | Résultat > LQ de mesure | 0.4 | 0 | 0.4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | 8:2 FTUCA (7970) | Résultat > LQ de mesure | 1.6 | 0 | 1.6 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | 10:2 FTCA (7947) | Résultat > LQ de mesure | 3.3 | 0 | 3.3 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | 8:2 FTCA (7969) | Résultat > LQ de mesure | 3.3 | 0 | 3.3 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | 6:2 FTUCA (7968) | Résultat > LQ de mesure | 1.6 | 0 | 1.6 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | 6:2 FTCA (7967) | Résultat > LQ de mesure | 3.3 | 0 | 3.3 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | 3:3 FTCA (9170) | Résultat > LQ de mesure | 1.6 | 0 | 1.6 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | 5:3 Acid (7951) | Résultat > LQ de mesure | 0.8 | 0 | 0.8 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006400990 | PACA | KEM ONE | 13270 | FOS-SUR-MER | 12/08/2025 | OUI | + Les résultats ne concernent que les 49 PFAS de la liste de la norme XP X 43-126 et de l’OTM 45. Lorsqu’une concentration pour une fraction est inférieure à la LQ d’analyse, deux résultats sont fournis : en considérant la valeur 0 et en considérant la valeur égale à la LQ d’analyse. Pour chaque composé le résultat final sera donc donné sous forme d’un intervalle dont la concentration minimale est obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse, égaux à 0, et une concentration maximale obtenue en considérant les fractions inférieures à la LQ d’analyse égaux à la LQ d’analyse. Pour la somme des composés, la même démarche est adoptée. La fraction 4 est traitée différemment sans encadrer le résultat : si la concentration est < LQ d’analyse, la valeur est prise égale à 0. + Le symbole < qui précède les LQ ne peut être saisi + Le numéro CAs du PFECHS (9180) [133201-07-7] ne correspond pas au CAS du rapport BV (646-83-3) + Somme des PFAS rapport 15 < Cm < 54 ng/Nm3 sec à 11% O2 | 7:3 FTCA (9171) | Résultat > LQ de mesure | 0.8 | 0 | 0.8 | ng/Nm3 sec à O2 réf
Note on K7: Limite de quantification de mesure